Электрическая каменка IKI 7,5kW с выносным пультом управления

IKI 7,5 kW – первая электрическая каменка IKI. Она греет сауны и сердца своих хозяев по всему миру уже на протяжении почти 10 лет. Если поддавать воду сбоку, каменка дает мягкий пар, который греет все тело от ног до головы, а для более насыщенного и жаркого пара поддавать надо в верхнюю часть каменки. Масса камней составляет - 140 кг, и нагревается за час. Каменка собирается из модулей и в отличие от других каменок в ней есть отдельный модуль с электротэнами. каменку можно регулировать с помощью выносного пульта управления, который входит в постав
 у.

Минимальный объем сауны 5 м³
Максимальный объем сауны 12 м³
Максимальная масса камней ~140 кг
Высота каменки 95 см
Диаметр каменки 36 см
Время нагрева каменки ~ 60 мин.
Предохранитель (3-х фазный) 3x16 A
Кабель 5x2,5 


 Требования по пожарной безопасности. Необходимые расстояния до возгорающих конструкций: с правого бока - 10 см, с задней части стенки - 10 см, с левого бока - 10 см, сверху 80 см.



цена - 59 852
+камни

